## расчет сис при тушении водой
Расчет сил и средств для тушения пожара водой
Площадь пожара (тушения) | 500 | м
Площадь защиты | 100 | м
Тип стволов , используемых для тушении | А | м
Тип стволов , используемых для защиты | Б | тип
Интенсивность подачи огнетушащих средств | 0.1 | л*сек/кв.м.
| 6.7568 | 2.7027
Количество стволов на тушение | 7 | шт
Количество стволов на защиту | 3 | шт
Фактический расход воды на тушение пожара | 51.8 | л/сек
Фактический расход воды на защиту | 11.1 | л/сек
Cуммарный расход на тушение и защиту | 62.9 | л/сек
Количество АЦ для подачи воды | 2 | шт | 1.9656
Б
А
Лафет
0.06
0.08
0.09
0.1
0.14
0.15
0.2
0.3
1
Note on H5: Выбрать типы стволов из открывающегося списка
Note on H6: Выбрать интенсивность из открывающегося списка
Note on H4: Выбрать тип стволов из открывающего списка

## Перекачка
Подача воды к месту пожара в перекачку
Высота подъема местности | 12 | м
Высота подъема стволов | 2 | м
Расстояние от места пожара до водоисточника | 1550 | м
Схема боевого развертывания | 1А 1Б | тип
Перекачка осуществляется | из емкости в емкость | способ
Предельное расстояние от головного ПА до места пожара | 273.6842 | м
Максимальное расстояние между машинами работающими в перекачку | 784.2105 | м
Количество машин , участвующих в перекачке | 3.0228 | шт
Количество машин , участвующих в перекачке | 4 | шт
из емкости в емкость
из насоса в насос
1Б
1А
2Б
3Б
1А 1Б
1А 2Б
Note on E7: Выбрать способ перекачки из открывающегося списка
Note on E6: Выбрать схему боевого развертывания из открывающегося списка
Желтые и белые строки не изменять!!! Вводить или выбирать значения только в зеленых строках!!!

## подвоз воды
Подвоз воды к месту пожара автоцистернами
Наибольший объем емкости цистерны с водой совершающих подвоз | 2500 | л
Емкость (суммарная емкость) цистерны с водой АЦ , работающей(их) на месте пожара | 5000 | л
Производительность насоса , которым заправляют АЦ или колонки | 40 | л/сек
Расстояние от места пожара до водоисточника | 4 | км
Число водяных стволов "А", работающих от ПА на месте пожара | 2 | шт
Число стволов "Б" , работающих от ПА на месте пожара | 4 | шт
Скорость движения ПА от места пожара до водоема | 55 | км/ч
Время заправки АЦ водой | 1.0417 | мин
Время следования от места пожара до водоисточника | 4.3636 | мин
Время расхода воды из АЦ , работающих на месте пожара | 2.9762 | мин
Количество АЦ для подвоза воды | 4.2824 | шт
Количество АЦ для подвоза воды | 5 | шт
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Note on E8: выбрать тип местности из раскрывающегося списка

## время работы от водоема
Объем воды в водоеме | 50000 | л.
Суммарное число рукавов в магистральных линиях | 4 | шт
Суммарное число рукавов в рабочих линиях | 2 | шт
Суммарное число стволов "А", работающих от данного водоема | 2 | шт
Суммарное число стволов "Б" , работающих от данного водоема | 3 | шт
Время работы водяных стволов от пожарных автомобилей от водоема | 28.6744 | мин
Note on D7: Для расчётов взяты значения расхода стволов 3,7 л/с для ствола "Б" и 7,4 л/с для ствола "А". Поэтому получившееся значение может отличаться от практически получаемого.
Желтые и белые строки не изменять!!! Вводить или выбирать значения только в зеленых строках!!!

## Расчёт пены
Расчёт пенообразователя
Емкость цистерны с водой | 4000 | л |  | Кф | 22.2222 |  | АЦ-40(130)
Емкость бака с ПО | 180 | л |  | 3006 |  |  | АЦ-40(131)
Количество раствора | 3006 | л
Число рукавов "А" в линии | 15 | шт | 1510 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 90 | ГПС-600
Число рукавов "Б" в линии | 4 | шт | [7 empty] | 40 | СВП-4
Тип стволов | ГПС-600 | тип | 6
Количество стволов | 1 | шт
Время работы пенных стволов = | 4.1556 | минут
Тип горящей жидкости | ЛВЖ | тип |  | ЛВЖ | 10 | 2.5
Возможная площадь тушения | 241.123 | кв. м |  | ГЖ | 100 | 2.6
Объем ВМП | 149.6 | куб. м |  |  |  | 2.7
Коэффициент запаса пены | 3 | коэфф |  |  |  | 2.8
Объем тушения ВМП (локализация) | 49.8667 | куб. м |  |  |  | 2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
27
28
29
30
Note on A1: Ан.Ю.Ползунов: Формулы расчётов взяты из "Справочника РТП" Теребнев В.В. 2004 г. В реальных условия значения могут варироваться.