Карточки

письменного опроса по теме «Эксплуатация и ТО СИЗОД».

| 1. 2. 3. 4. 5. | # ТО и эксплуатация. Карточка № 1. Назовите 3-ю и 5-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательных аппаратов работу легочного автомата и клапана выдоха? Назовите 5-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Что такое проверка № 2 дыхательных аппаратов? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | # ТО и эксплуатация. Карточка № 2. Назовите 3-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 1 работу звукового сигнала дыхательного аппарата? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Как при проверке № 2 проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? Что такое проверка №1 дыхательных аппаратов? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 3. Назовите 5-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить подмасочное давление при проверке № 2 дыхательных аппаратов? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? Как при проверке № 2 дыхательных аппаратов проверить исправность газового редуктора? Что такое боевая проверка дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 4. Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 работу звукового сигнала дыхательного аппарата? Назовите 2-ю и 3-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Как при проверке № 2 проверить герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом дыхательных аппаратов? На кого возлагается контроль за выполнение проверки № 1 дыхательных аппаратов? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 5. Как при проверке № 1 проверить подмасочное давление дыхательных аппаратов? Количество резервных дыхательных аппаратов вывозимых на пожар? Дать определение боевой проверки СИЗОД? Назовите 2-ю и 3-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 6. Вывозятся ли на пожар резервные дыхательные аппараты? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту ГДЗС? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 7. Назовите 2-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Как проверить при проверке № 1 дыхательный аппарат на подмасочное давление? Вывозятся ли на пожар резервные дыхательные аппараты? Какое кол-во резервных дыхательных аппаратов должно находится на контрольном посту ГДЗС? Что такое боевая проверка дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 8. Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Назовите 2-ю и 3-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту ГДЗС? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 9. Назовите 4-ю и 9-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Кто выполняет проверку № 2 резервных дыхательных аппаратов? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? | 1. 2. 3. 4 5.. | ТО и эксплуатация. Карточка № 10. Назовите 8-ю и 9-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Когда выполняется проверка № 1 дыхательного аппарата? Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 2 дыхательных аппаратов? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? |

| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 11. Что такое проверка № 2 дыхательных аппаратов? Минимальное давление воздуха в баллоне после проверки № 1 дыхательного аппарата? Назовите 8-ю и 9-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 12. Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Как проверить при проверке № 1 дыхательного аппарата исправность газового редуктора? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 6-ю и 7-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 13. Назовите 4-ю 5-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Где регистрируются результаты проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое боевая проверка дыхательного аппарата? Какое количество резервных дыхательных аппаратов должно храниться на контрольном посту ГДЗС Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 14. Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Как проверить при проверке № 1 дыхательного аппарата исправность газового редуктора? Назовите 5-ю и 9-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата ? Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 15. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить подмасочное давление при проверке № 1 дыхательного аппарата? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 16. Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха? Назовите 8-ю и10-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 17. Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 18. Какое количество резервных баллонов для дыхательных аппаратов должно находится на базе ГДЗС? Как при проверке № 1 дыхательных аппаратов проверить работу звукового сигнала? Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 19. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 1 дыхательных аппаратов работу звукового сигнала? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Какое количество резервных баллонов для дыхательных аппаратов должно находится на базе ГДЗС? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 20. Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 9-ю и 10-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое эксплуатация СИЗОД? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? |

| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 21. Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Какое количество резервных баллонов для дыхательных аппаратов должно находится на базе ГДЗС? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Что такое проверка № 2 дыхательного аппарата? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 22. Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту? Как проверить при проверке № 1дыхательных аппаратов работу звукового сигнала? Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 23. Назовите 4-ю и5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательных аппаратов работу звукового сигнала? Какое минимальное количество резервных дыхательных аппаратов должны быть снаряжены на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 24. Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое эксплуатация СИЗОД? Что такое проверка № 2 дыхательного аппарата? Какое минимальное количество резервных дыхательных аппаратов должны быть снаряжены на контрольном посту ГДЗС? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 25. Назовите 5-ю и 6-ю операции проверки №1 дыхательных аппаратов? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Количество резервных дыхательных аппаратов вывозимых на пожар? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 26. Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 27. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 28. Количество резервных дыхательных аппаратов вывозимых на пожар? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 9-ю и 10-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Что такое эксплуатация СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 29. Назовите 2-ю и 3-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Количество резервных дыхательных аппаратов вывозимых на пожар? Что такое проверка № 2 дыхательного аппарата? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 30. Вывозятся ли на пожар резервные дыхательные аппараты? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 2-ю и 3-ю операции проверки № 2 дыхательного аппарата? Что такое проверка № 3 дыхательного аппарата? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? |

| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 31. Назовите 8-ю и 9-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата работу звукового сигнала? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 32. Что такое проверка № 3 дыхательного аппарата? Количество резервных дыхательных аппаратов вывозимых на пожар? Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое эксплуатация СИЗОД? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 33. Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? | 1. 2. 3. 4 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 34. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 1 дыхательных аппаратов работу звукового сигнала? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Что такое эксплуатация СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 35. Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Как при проверке № 1 дыхательного аппарата проверить работу легочного автомата и клапана выдоха спасательного устройства? Назовите 9-ю и 10-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Что такое эксплуатация СИЗОД? Что такое проверка № 2 дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 36. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить подмасочное давление при проверке № 1 дыхательного аппарата? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 37. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Как проверить подмасочное давление при проверке № 1 дыхательного аппарата? Что такое техническое обслуживание СИЗОД? Какое количество резервных баллонов для дыхательных аппаратов должно находится на базе ГДЗС? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 38. Назовите 8-ю и 9-ю операции проверки № 1 дыхательного аппарата? Какое количество снаряженных дыхательных аппаратов из числа резервных должно находится на контрольном посту? Что такое проверка № 2 дыхательных аппаратов? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? Что такое эксплуатация СИЗОД? |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 39. Назовите 4-ю и 5-ю операции проверки № 1 дыхательных аппаратов? Что предусматривает эксплуатация СИЗОД? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Что такое проверка № 1 дыхательного аппарата? Какое количество резервных дыхательных аппаратов хранится на контрольном посту ГДЗС? | 1. 2. 3. 4. 5. | ТО и эксплуатация. Карточка № 40. Назовите 7-ю и 8-ю операции проверки № 2 дыхательных аппаратов? Как проверить при проверке № 2 дыхательного аппарата герметичность системы высокого и редуцированного давления? Что включает техническое обслуживание СИЗОД? Что такое проверка № 3 дыхательных аппаратов? Как при проверке № 2 дыхательного аппарата проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха? |
|  | ТО и эксплуатация. Карточка № 41. |  | ТО и эксплуатация. Карточка № 42. |
|  | ТО и эксплуатация. Карточка № 43. |  | ТО и эксплуатация. Карточка № 44. |