| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ___________ РАЙОНУ ___________________ E-mail: ---gpn_rnd@mail.ru «____»_________ 2013 г. № ___ | Директору _________ РО., г.__________, ул. _______, № __. |
| --- | --- |

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения

«      »               2013 г.                                                                                               г. ______________

(дата)                                                                                                                                                                               (город, село, район)

Дознаватель отделения НД управления НД – государственный инспектор Константиновского района  по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы Г. Д. Н.

(должность,  звание,  фамилия,  имя,  отчество лица  рассматривающего  дело)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 210-    /2013/ от «    » __________ 2013 г., № 210-    /2013/ от «    » __________ 2013 г., № 210-    /2013/ от «    » __________ 2013 г., № 210-    /2013/ от «    » __________ 2013 г., а также рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 210-    /2013/ от «    » __________ 2013 года в отношении директора ГБОУ СПО РО «___________________Сельскохозяйственный техникум»:  _________________________.

(фамилия,  имя,  отчество   виновного  лица)

УСТАНОВИЛ:

«    »             2013 года проведена проверка в отношении ГБОУ СПО РО «Константиновский Сельскохозяйственный техникум», по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте расположенном по адресу: РО., г. ____________________________, ул. ____________, № ___.

В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в период проведения проверки к административной ответственности в соответствии с требованиями статьи 20.4 КоАП России привлечено должностное лицо.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты - ГБОУ СПО РО «___________Сельскохозяйственный техникум», а именно:

Учебный корпус. 1 этаж

- Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.2

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.3

- Не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму. ПП №390 от 25.04.2012г. п.3

- Отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения. ПП №390 от 25.04.2012г. п.478

- Не обеспечено в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ПП №390 от 25.04.2012г. п.6

- В подвальном помещении закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В подвальном помещении пожарный кран не укомплектован. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В подвальном помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Не обеспечено исправное состояние насосов-повысителей. ПП №390 от 25.04.2012г. п.59

- В помещении лаборантской видео-класса эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Двери запасного выхода из актового зала открываются не по направлению выхода из помещения. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

- В помещении актового зала закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Двери на путях эвакуации из актового зала открываются не в полном объеме. ПП №390 от 25.04.2012г. п.35

- В коридоре, ведущем в буфет, закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении кладовой буфета эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении уборщиц эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении вахты эксплуатируется самодельный электронагревательный прибор. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «д»

- В помещении вахты закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении архива закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещение архива эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении туалета эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении кладовой эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении АТС закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении АТС эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении медицинского пункта закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении метеостанции закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комендантской комнате эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Пожарный рукав ПК № 3 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В помещении лаборантской закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В коридоре 1 этажа закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 5 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- Пожарный рукав ПК № 6 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

Учебный корпус. 2 этаж

- В кабинете № 221 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В библиотеке эксплуатируются электронагревательные приборы. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «г»

- В кабинете № 225 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении мужского туалета закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 4 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В кабинете № 214 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении женского туалета закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 219 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В подсобном помещении кабинета № 207 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 202 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 202 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Двери запасного выхода на путях эвакуации из 2 этажа открываются не по направлению выхода из здания. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

- В помещении отдела кадров эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 218 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

Учебный корпус. 3 этаж

- Двери запасного выхода № 1 на путях эвакуации из 3 этажа открываются не по направлению выхода из здания. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

- В кабинете № 302 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 303 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 308 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 310 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 7 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В кабинете № 312 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 312 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении женского туалета эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В кабинете № 311 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 316 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 316 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 318 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении зам. директора по производственному обучению закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 315 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 8 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- Двери запасного выхода № 2 на путях эвакуации из 3 этажа открываются не по направлению выхода из здания. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

- В кабинете № 322 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 326 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 9 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

Учебный корпус. 4 этаж

- Двери запасного выхода № 1 на путях эвакуации из 4 этажа открываются не по направлению выхода из здания. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

- В кабинете № 418 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 421 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 423 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 10 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В кабинете № 413 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 413 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 412 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении туалета эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В кабинете № 410 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 11 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В кабинете № 406 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 405 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 404 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 402 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В кабинете № 402 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Двери запасного выхода № 2 на путях эвакуации из 4 этажа открываются не по направлению выхода из здания. ПП №390 от 25.04.2012г. п.34

Общежитие. 1 этаж

- В коридоре эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 2 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 7 эксплуатируются электронагревательные приборы. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «г»

- Пожарный кран № 2 не укомплектован. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

Общежитие. 2 этаж

- Пожарный кран № 4 не укомплектован. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В комнате плотника эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате плотника закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 23 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении склада эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 29 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 32 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Пожарный рукав ПК № 3 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

Общежитие. 3 этаж

- В комнате № 51 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 51 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 39 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 50 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 50 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 48 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 43 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- Пожарный рукав ПК № 6 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- Пожарный рукав ПК № 8 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

Общежитие. 4 этаж

- В комнате № 67 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 68 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении туалета эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 69 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 69 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 64 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 69 эксплуатируется эл. розетка с повреждениями. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 73 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 74 закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 60 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В комнате № 75 закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 59 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В бытовой комнате закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В комнате № 77 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- Пожарный рукав ПК № 7 не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. ПП №390 от 25.04.2012г. п.57

- В общежитии деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. ПП №390 от 25.04.2012г. п. 21

Здание столовой «_________»

- В коридоре 1 этажа закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении мучного цеха эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении мучного цеха закрепить эл. розетку. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В коридоре эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В коридоре закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении моечной закрыть распределительную коробку крышкой. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «б»

- В помещении моечной эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении склада № 1 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В помещении склада № 2 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В подсобном помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. ПП №390 от 25.04.2012г. п.42 «в»

- В подсобном помещении располагается и эксплуатируется газовый баллон, который должен располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. ПП №390 от 25.04.2012г. п.92

- Не обеспечено наличие плана эвакуации людей при пожаре. ПП №390 от 25.04.2012г. п.7

- На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.2

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.3

- Не обеспечено в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ПП №390 от 25.04.2012г. п.6

Гараж № 1

- На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.2

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.3

- Не обеспечено в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ПП №390 от 25.04.2012г. п.6

Гараж № 2

- На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.2

- Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. ПП №390 от 25.04.2012г. п.3

- Не обеспечено в полном объеме наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. ПП №390 от 25.04.2012г. п.6

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является недостаточно жесткая и принципиальная позиция руководства по принятию мер организационного характера, а также выделению необходимых капиталовложений, направленных на обеспечение всего объекта вышеуказанными системами противопожарной защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации_

(указываются номера статей и

об административных правонарушениях                                                                                            _

законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отделение надзорной деятельности по _____________________ району о принятых мерах, направленных на обеспечение пожарной безопасности в ГБОУ СПО РО «__________________________Сельскохозяйственный техникум».

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

_________________________                    ( ______________.)

(подпись лица, вынесшего представление)                                 (расшифровка подписи)

Представление получила   ____________________________                    (_______________.)

(дата, подпись)                                                                    (должность, ФИО)

Представление  направлено________________________________________________________________________

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)