1. При открытом редакторе формул нет возможности открыть другой файл MsWord или переключиться на уже открытый файл MsWord.
2. При работе в редакторе не всегда есть возможности вызвать требуемые справочные данные.

**Пример:** при определении «пути пройденного огнем» Vлин является табличным значением, и открыть соответствующую таблицу справочника не предоставляется возможным без закрытия формулы.

1. Редактор для определения параметров пожара, мягко говоря, «примитивный». Форма развития пожара зачастую не односоставная (только круговая или прямоугольная), охватывается огнем не одно помещение. Выигрышным будет вариант, в котором пользователю требуется задать план помещений с дверными проемами (можно даже не всего этажа, а только той части, которая точно будет охвачена огнем на момент локализации) и указать место возникновения горения.
2. В редакторах формул данные из предыдущего расчета не всегда вставляются корректные. **Пример:** «тушение по фронту» ширину помещения «а» возможно задать из предыдущей формулы «расчет площади пожара для 2 сторон прямоугольника», однако принимается равной пути пройденного огнем.
3. В формуле «расход на тушение» вместо «Sп» должно быть «Sт».