ВЕДОМОСТЬ

состояния рукавного хозяйства СПЧ-6

на ноябрь месяц 2013 года

| Тип и размер рукавов | Количество рукавов в боевом расчёте (после испытаний), шт. | Испытано рукавов всего, шт. | Результаты испытания | Приобретено за период с прошлых испытаний | Необходимо приобрести для 100% запаса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдержали испытание с первого раза, шт. | Требуют ремонта, шт. | Отремон тировано, шт. | Не выдержали испытания, шт. |  |  |
|  | Общее кол - во | На ПА | На хранении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | списано | В учебные |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Напорные Ø51 | 39 | 27 | 12 | 41 | 27 | 14 | 12 | - | 2 | - | 15 |
| Напорные Ø66 | 28 | 20 | 8 | 30 | 22 | 8 | 6 | - | 2 | 8 | 12 |
| Напорные Ø77 | 30 | 17 | 13 | 34 | 26 | 8 | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Н/всасывающие Ø75 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Всасывающие Ø125 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |

Заместитель начальника СПЧ-6

Старший лейтенант внутренней службы							А.В. Шикин

«____»_______________2013  год