МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРЕДПИСАНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ

«___» _______________20__г

Гражданину (ке) ______________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество, отношение к объекту )

В целях устранения выявленных в домовладении, расположенном по адресу __________ ______________________________, нарушений документов системы противопожарного нормирования и стандартизации, в соответствии со ст.19 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», Вам необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не допускать действий, способных привести к возникновению пожара, не курить в постели п.13.7 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 2 | Убрать хранящиеся в чердачном помещении горючие материалы п.25 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 3 | Не оставлять детей без присмотра и пресекать шалость детей с огнем п.11.4 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 4 | Жилые комнаты оборудовать автономными пожарными извещателями и поддерживать их в работоспособном состоянии п.13.6, 145 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 5 | Газобаллонные установки расположить в пристройке из негорючих материалов (металлическом шкафу) у глухого участка наружной стены на расстоянии не менее 0,5 метра от окон и дверей жилого здания п.31.1 ППБ 2.13-2002, п.3.4 НПБ 6-2000 | 1 месяц со дня вручен |
| 6 | Не допускать на территории, прилегающей к жилым зданиям, выжигания сухой растительности, разведения костров, сжигания мусора, отходов, применения источников открытого огня (допускается осуществлять контролируемое сжигание мусора и выполнения других работ с применением открытого огня на расстоянии не менее 15 метров от зданий в безветренную погоду) п.33 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 7 | Не допускать курения и использования открытого огня в подсобных помещениях, чердаках, подвалах, в местах хранение горючих материалов п.34 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 8 | Не допускать строительства и реконструкции зданий без разработанной в установленном порядке проектной документации п. 4 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 9 | В летний период установить около жилого здания бочку с водой (200л)п.21.2ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 10 | Отремонтировать трещины в печи п.90.1 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 11 | Дымовую трубу печи в пределах чердака выполнить из глиняного кирпича (убрать асбестоцементные и металлические) п.90.11 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 12 | Перед топочным отверстием печи на полу из горючих материалов прибить металлический лист размером не менее 50x70 см п.89.3 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 13 | Произвести очистку дымоходов печей от сажи (очистку необходимо проводить перед началом отопительного сезона и не реже: одного раза в два месяца в течение отопительного сезона для отопительных печей; не реже двух раз в месяц для кухонных плит независимо от отопительного сезона) п.89.5 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 14 | Удалять золу в специально отведенное место, устроенное не ближе 15 метров от строений п.89.8 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 15 | Разместить мебель и другие горючие предметы на расстояние не менее 1,25 м. от печи п. 90.10 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 16 | Побелить дымоход, проходящий в пределах чердака п.89.6 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 17 | Прекращать топку печи не менее чем за 2 часа до сна п.89.9 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 18 | Не допускать топку печи с открытыми дверцами п. 90.3 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 19 | Не оставлять топящуюся печь без присмотра п. 90.5 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 20 | Демонтировать горизонтальные участки дымоходов в чердачных помещениях п.90.8 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 21 | Разделку дымохода печи выполнить в соответствии с требованиями норм (50см до незащищенной горючих конструкций перекрытия, 38см до защищенных) п.89.2 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 22 | Отступку от наружных поверхностей печи до сгораемых конструкций (стен и др.) выполнить не менее 32см (закрытая отступка) или не менее 26см (открытая) п.89.2 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 23 | Расстояние от дымовой трубы до стропил, обрешетки и других горючих элементов кровли выполнить не менее 13 см п.88 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 24 | Демонтировать устроенные с нарушениями правил пожарной безопасности металлические печи «буржуйки» п.90.1 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 25 | В предохранителях установить калиброванные плавкие вставки заводского изготовления, либо установить автоматические предохранители п. 47 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 26 | Установить защитные плафоны на электросветильники в подсобных помещениях с наличием горючих материалов п.51 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 27 | Горючие материалы расположить на расстоянии не менее 0,5 м от светильников п. 56 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 28 | Заменить ветхую электропроводку (с поврежденной и утратившей защитные свойства изоляцией) в ________________п.61.1 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 29 | Демонтировать и не допускать использования для отопления помещений самодельные и неисправные бытовые электронагревательные приборы п.52 ППБ 2.13-2002 | Постоянно |
| 30 | Электропроводку между отдельными зданиями выполнить защищенными электрическими проводами и закрепить на тросу на расстоянии не менее 3,5 метра от поверхности земли п.59 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 31 | Соединение электрических проводов выполнить с помощью специальных зажимов в соединительных коробках п.53 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 32 | Освободить от обоев (очистить от краски) электрические провода п.61.10 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 33 | Заменить поврежденные (неисправные) розетки, вилки, выключатели, ответвительные коробки и др. п.61.4 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |
| 34 | Электрическую проводку в пределах чердака выполнить проводами с медными жилами п.40 ППБ 2.13-2002, п.2.1.70 ПУЭ | 1 месяц со дня вручен |
| 35 | Электрические провода без защитной оболочки проложить по негорючему основанию п.40 ППБ 2.13-2002, п.2.1.37 ПУЭ | 1 месяц со дня вручен |
| 36 | Жилой дом оборудовать молниезащитой в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 п.62 ППБ 2.13-2002 | 1 месяц со дня вручен |
| 37 | Очистить территорию от горючих отходов п.110 ППБ 2.13-2002 | 1 день со дня вручен |

Профилактическую работу проводил _____________________________________________

Подпись                                                   должность, звание, Ф.И.О.

Предписание-Инструкцию для исполнения получил_________________________________

Подпись                                                     Ф.И.О.

Напоминаем, в соответствии со статьей 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, влечет за собой наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, строго соблюдайте требования инструкции.

Получить информацию о местах реализации автономных пожарных извещателей Вы можете получить в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

Вчера,    сегодня,    завтра    -    мы    с    вами!

С каждым годом в нашем государстве повышается благосостояние граждан. Обеспечить финансовую безопасность человека и его семьи призвано страхование. Любую консультацию по вопросам страхования Вы можете получить в представительстве Белгосстраха по г. Могилеву (ул. Челюскинцев,45) или позвонив по телефонам 22-01-44, 22-79-27. Клиенты, желающие заключить договоры страхования, могут пригласить страхового агента на дом в любое удобное для Вас время.