# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления

МЧС России по -------------ой области

------------------------------------

«______»__________2007 г.

ПЛАН

работы  нештатного инспектора по энергонадзору  Главного управления МСЧ России по -------------ой области

на 2007 год

| № п.п. | Мероприятия | Ян- варь | Фев- раль | Март | Ап- рель | Май | Июнь | Июль | Ав- густ | Сен- тябрь | Октябрь | Но- ябрь | Де- кабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Проверка организации эксплуатации и хранения электроустановок: - состояние учета, укомплектованность штатными и наличие сверхштатных электроустановок; - наличие приказов о вводе электроустановок в эксплуатацию, закреплении их за подразделением, расчетом; - планирование и выполнение планов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроустановок; - планирование и выполнение планов по длительному хранению электроустановок; - ведение технической документации. |  |  |  | 40 ОФПС 2,3,5, ПЧ (2-6.04) ПЧ тс (11.04) 22ПЧ (18.04) 29 ПЧ (23.04) 150 СПЧ (26.04) | Моб база |  |  |  |  | 9 ОФПС 37 ПЧ (8-9.10) 129 ПЧ (8-9.10) 17 ПЧ (10.10) |  |  |
| 2 | Проверка работы лица, ответственного за электрохозяйство в 9,40 отрядах ФПС по РО, БОМГ - наличие документации, предусмотренной ст. 10 Положения об ответственном за электрохозяйство; - наличие перечня специалистов, подлежащих проверке на присвоение соответствующих квалификационных групп по технике безопасности; - порядок хранения и выдачи ключей от помещений электроустановок, эксплуатирующихся без постоянного дежурства; - выполнение обязанностей, предусмотренных статьей 10 Положения об ответственном за электрохозяйство. |  |  |  | 40 ОФПС 2,3,5, ПЧ (2-6.04) ПЧ тс (11.04) 22ПЧ (18.04) 29 ПЧ (23.04) 150 СПЧ (26.04) | БОМГ |  |  |  |  | 9 ОФПС 37 ПЧ (8-9.10) 129 ПЧ (8-9.10) 17 ПЧ (10.10) | 5 ОГПС 13,14, 15 ПЧ (19-20.11) 8ПЧ 22.11 10 ПЧ 26.11 36 ПЧ 27.11. 16 ПЧ 27.11. 123 ПЧ 28.11. 39 ПЧ 30.11. |  |
| 3 | Проверка технического состояния электроустановок: - наличие, отданной приказом, комиссии по техническому освидетельствованию электроустановок; - наличие актов технического освидетельствования электроустановок текущего довольствия и ДХ; - выборочная проверка содержания электроустановок путем их опробования под нагрузкой; -содержание электрооборудования, кабельных линий, освещения и электропередача ПТОР, боксов гаража, , аккумуляторной, административных и других помещений требованиям Правил устройства электроустановок ( ПУЭ ). |  |  |  | 40 ОФПС 2,3,5, ПЧ (2-6.04) ПЧ тс (11.04) 22ПЧ (18.04) 29 ПЧ (23.04) 150 СПЧ (26.04) | БОМГ |  |  |  |  | 9 ОФПС 37 ПЧ (8-9.10) 129 ПЧ (8-9.10) 17 ПЧ (10.10) |  |  |
| 4 | Проверка допуска личного состава к эксплуатации электроустановок: - наличие перечня должностных лиц, которым необходимо иметь группу по электробезопасности; - прохождение личным составом, обслуживающим электроустановки, медицинского освидетельствования; - организация обучения, стажировки и допуска личного состава к самостоятельной работе на электроустановках; - работа квалификационной комиссии по проверке у личного состава знаний ПЭЭП и ПОТ Р М-016-2001 ; - наличие у личного состава удостоверений, установленного образца о допуске к работе на электроустановках. |  |  |  | 40 ОФПС 2,3,5, ПЧ (2-6.04) ПЧ тс (11.04) 22ПЧ (18.04) 29 ПЧ (23.04) 150 СПЧ (26.04) | БОМГ |  |  |  |  | 9 ОФПС 37 ПЧ (8-9.10) 129 ПЧ (8-9.10) 17 ПЧ (10.10) |  |  |
| 5 | Проверка соблюдения Межотраслевых правил по охране труда ( правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М –016-2001: - наличие и состояние средств защиты; - соблюдение периодичности инструктажей личного состав; - уровень подготовки личного состава и умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; соблюдение периодичности проверок и испытаний заземляющих устройств и изоляции кабельных линий. |  |  |  | 40 ОФПС 2,3,5, ПЧ (2-6.04) ПЧ тс (11.04) 22ПЧ (18.04) 29 ПЧ (23.04) 150 СПЧ (26.04) | БОМГ |  |  |  |  | 9 ОФПС 37 ПЧ (8-9.10) 129 ПЧ (8-9.10) 17 ПЧ (10.10) |  |  |
| 6 | Контроль за выполнением предложений актов проверок. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| 7 | Участие в работе квалификационной комиссии Главного управления МЧС России по РО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Планирование и проведение занятий в системе командирской подготовки с офицерами и ИТР по Правилам эксплуатации и хранения электроустановок, технике безопасности. | по плану командирской подготовки |
| 9 | Проверка соответствия электроустановок, закупаемых за рубежом и новых образцов поступающих в эксплуатацию, действующим правилам техники безопасности. | при закупке новых образцов и образцов, закупаемых за рубежом |
| 10 | Контроль за рациональным и экономным использованием электрической энергии на объектах 9,40 отряда ФПС по РО. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Сдача испытаний на присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности в квалификационной комиссии ЮРЦ ( энергоснабжающей организации ). | по плану квалификационной комиссии ЮРЦ |
| 12 | Составление отчета по энергонадзору и эксплуатации ( хранению ) электроустановок по форме 1Э/ Инж ГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |

Нештатный инспектор по энергонадзору Главного управления МЧС России по -------------ой области

подполковник                                            -------------------------

Хранение электроустановок.

1. При длительном хранении:

- электроустановки должны быть герметизированы;

- электроустановки содержаться в хранилищах;

- топливные баки бензиновых электроагрегатов и электростанций хранятся не заправленными и обработанные

рабоче-консервационным маслом, загерметизированы;

- рессоры и колеса разгружены;

- ЗИП хранится на электроустановках;

- переконсервация герметизированных электроустановок проводится  один раз в 8 лет;

-  техобслуживание проводится – ежемесячное, полугодовое (для базовых шасси) , годовое и регламентные работы,

(годовое в теплое время года);

- на герметизированных электроустановках 1 раз в 3 месяца проверяется обводненность силикагеля, при обводненности более 20% первоначальной массы силикагель заменяется;

-  под чехол кладут силикагеля из расчета 1 кг. на 1 м2 поверхности чехла;

- электроустановки до 8 кВт герметизируются методом «чехол»;

- техническая документация – карточка машины , находящейся на длительном хранении, карточка расконсервации;

- издается приказ о переконсервации;

- при переконсервации 50% электроустановок опробуется на месте, остальные пробегом  и в работе под нагрузкой

(опробование – пуск двигателя с прокручиванием трансмиссии; контрольным пробегом на 25 км. и работой под нагрузкой в течении 1 часа;

- годовое обслуживание э/установок организуется под наблюдением комиссии, назначенной приказом по ЦУС, во главе с лицом ответственным за электрохозяйство, проводится контрольный осмотр с частичной разгерметизацией 10% общего количества электроустановок, проводится опробование электроустановок;

- во время годовых ТО опробуется 10-20% электроустановок , при этом электроустановки, содержащиеся  на хранении до 10 лет, опробуются на месте, а свыше 10 лет – контрольным пробегом и в работе под нагрузкой;

- техническая документация: общая документация, ведущейся на всю технику длительного хранения, на каждую электроустановку заводится карточка машины, находящееся на длительном хранении, и карточка расконсервации;

- сроки освежения шин, находящихся на хранении: ТАПЗ- 755; 2-ПН-2 (710Б), 2- ПН-4 – 6 лет;

- заменяются детали, подлежащие обязательной замене при хранении электроустановок (ремень привода вентилятора,

ремень привода возбудителя -  через 9 лет резиновая прокладка (звездочка) – через 10 лет;

-