| Диаметр насадки, мм | Напор у ствола м | Расход воды л/сек |
| --- | --- | --- |
| 13 | 40 50 70 90 | 3,7 4,2 4,9 5,5 |
| 19 | 40 50 70 90 | 7,8 9,0 10,5 11,8 |
| 22 | 40 50 70 90 | 10,6 12,0 14,1 16,0 |
| 25 | 40 50 70 90 | 13,9 15,4 18,2 20,0 |
| 28 | 40 50 70 90 | 17,2 19,3 22,8 25,9 |
| 32 | 40 50 70 90 | 22,5 25,1 29,6 33,8 |
| 38 | 40 50 70 | 31,7 35,4 41,9 |