1. «Время свободного развития пожара»

Опустить ниже строку *«время боевого развертывания»* (закрыта буква «б»)

1. Справочник «длина пути пройденного огнем»

Для лучшего восприятия расположить формулы и рисунок в последовательности их усложнения: г, в, б, а.

1. «Путь, пройденный огнем»

На мой взгляд, формулировки «для времени tлок ….» не воспринимаются и корежат слух. Выигрышней будут следующие заголовки:

На момент подачи первых средств тушения:

* для τсв<10 мин.
* для τсв>10 мин.

На момент локализации горения:

* при введении первых средств тушения до 10 мин.
* при введении первых средств тушения после 10 мин.

И, соответственно, изменить текстовку, выводимую в MsWord *«Длина пути, пройденная огнем на момент подачи первых средств тушения»* и *«Длина пути, пройденная огнем на момент локализации пожара»*

Здесь же предусмотреть «защиту от дурака»: чтобы в формулу 4 при введении τсв>10 мин расчет не выполнялся (сейчас выполняется), а, к примеру, выходило сообщение «неправильно введено τсв»

1. Справочник

Располагать индексы соответственно (верхний, нижний), а то в формулах возникает двуякомыслие.

Пример: «площадь пожара»

Было SП = αR2/2

Надо SП = αR2/2 или SП = 0,5αR2

В формулах «площадь пожара», «периметр», «фронт», «площадь тушения» угол α составляет 3600, 1800 и 900, а должен быть 360º, 180º и 90º

1. «Тушение по периметру»

«а» (ширина помещения) из предыдущей формулы вставляется как величина «b2» (расстояние пройденное огнем во вторую сторону).

1. «Требуемый расход на защиту и тушение»

Опечатки «пераметр тушения» и «пераметр защиты»

1. Справочник

«Требуемый расход ОВ»в формуле стоит «Sп» должно быть «Sт».

Там же. Раз для Sт прописаны «площадь, объем, периметр или фронт», то для Iтр соже целесообразно прописать «(справочная) поверхностная – л/(м2с), кг/(м2с); объемная – …; линейная – … »

1. «Требуемый на защиту и тушение»

Переход «Далее» только на «воду», сюда же предусмотреть переход на «пену»

1. «Количество приборов по воде»

Не работает переход «Назад»