1. **ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА**
   1. **Расчет сил и средств**

**при тушении пожара в главном корпусе**

Принимаем вариант тушения пожара, который возник в двух палатах, которые расположены на 2-м этаже главного корпуса. На момент прибытия первого отделения площадь пожара составила 32 м2. На 2-м и 3-ем этаже сильное задымление. Распостронение пожара возможно на 1-й и 2-й и 3-й этажи, потому что перекрытие в здании деревянное.

Sтуш = 32 м2; Iтуш = 0,1 л\м2с; Qтреб = 3,2 л\с

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qл\с | ств. «А» | ств. «Б» | Звенья  ГДЗС | Резерв.звенаГДЗС | N  о\с | рукава | | техника | | | |
| Д-51 | Д-66 | АЦ | АЛ | АГДЗ | САСМ-Л |
| Требуется на тушение | 7,4 |  | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  |
| Требуется на защиту | 11,1 |  | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |
| Всего | 18,5 |  | 5 | 4 | 2 | 26 | 10 | 6 | 2 |  | 1 |  |